## BP
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES
UNIVERSITE AL QUARAOUIYINE
PRESIDENCE - FES
APPEL D'OFFRES OUVERT N°01/PR/2020
OBJET : TRAVAUX DE REHABILITATION DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE ET RENFORCEMENT D'ECLAIRAGE DE LA BIBLIOTHEQUE AL QUARAOUIYINE A FES
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
Prix N° | Description | U | Qté | Prix Unitaire | Prix total
SERIE 1: Installation électrique
101 | Fourniture et pose de TGBT | E | 1
102 | Tableaux électriques de protections :
102.a | Fourniture et pose de Tableau de protection niveau 0 | E | 1
102.b | Fourniture et pose de Tableau de protection T01 | E | 1
102.c | Fourniture et pose de Tableau de protection T02 | E | 1
102.d | Fourniture et pose de Tableau de protection T03 | E | 1
102.e | Fourniture et pose de Tableau de protection T04 | E | 1
102.f | Fourniture et pose de Tableau de protection T06 | E | 1
102.g | Fourniture et pose de Tableau de protection T07 | E | 1
102.h | Fourniture et pose de Tableau de protection T08 | E | 1
103 | Câbles électriques :
103.a | Fourniture et pose de câble U1000 RO2V 4x50 mm² + T | ml | 50
103.b | Fourniture et pose de câble U1000 RO2V 4x35 mm² + T | ml | 180
103.c | Fourniture et pose de câble U1000 RO2V 4x25mm² + T | ml | 80
103.d | Fourniture et pose de câble U1000 RO2V 2x16mm² | ml | 100
103.e | Fourniture et pose de câble U1000 RO2V 2x10mm² | ml | 130
103.f | Fourniture et pose de câble U1000 RO2V 2x6mm² | ml | 240
103.g | Fourniture et pose de câble U1000 RO2V 2x4mm² | ml | 100
103.h | Fourniture et pose de câble U1000 RO2V 2x2,5mm² | ml | 850
103.i | Fourniture et pose de câble U1000 RO2V 2x1,5mm² | ml | 400
104 | Fourniture et pose de câble U1000 RO2Vcuivre 3x95mm²+1x70mm² | ML | 60
105 | Fourniture et pose de coffret de comptage y compris 03 TC 250/ 5A | E | 1
106 | Pose d'un circuit de mise à la terre des masses | E | 1
107 | Fourniture et pose de prise de courant 2x16A+T | U | 27
108 | Fourniture et pose de prise de courant étanche 2x20A+T PLEXO IP55 | U | 1
Total
SERIE 2: Renforcement d'éclairage
201 | Dépose et stockage des luminaires plafonniers existants | E | 1
202 | Fourniture et pose de projecteur led de 150W | U | 13
203 | Fourniture et pose de luminaire plafonnier 2x36w avec tubes fluorescents de 2x36W | U | 67
204 | Fourniture et pose des appliques artisanales | U | 30
205 | Fourniture et pose des lampes led de 200W | U | 12
206 | Fourniture et pose des lampes led de 60W | U | 104
207 | Fourniture et pose des lampes led de 20W pour grand lustre | E | 1
208 | Fourniture et pose des hublots ronds étanches 60W | U | 13
209 | Fourniture et pose de Bloc autonome d'éclairage de sécurité | U | 7
210 | Fourniture et pose de foyer lumineux simple allumage | U | 8
211 | Fourniture et pose de foyer lumineux double allumage | U | 19
212 | Re-câblage des interrupteurs de commande d'éclairage | E | 1
213 | Entretien des luminaires et appliques défectueuses | E | 1
Total
SERIE 3- Protection- Incendie
301 | Fourniture et pose de centrale de détection incendie | E | 1
302 | Fourniture et pose de coffret d'extinction automatique au FM200 | E | 1
303 | Fourniture et pose de détecteur optique | U | 7
304 | Fourniture et pose de détecteur de chaleur | U | 2
305 | Fourniture et pose de déclencheur manuel | U | 2
306 | Fourniture et pose de faux plafond | m² | 88
Total
SERIE 4- Climatiseur
401 | Fourniture ,pose, installation et mise en marche de climatiseur mural split system de 18000 BTU | U | 6
402 | Fourniture ,pose, installation et mise en marche de climatiseur mural split system de 24000BTU | U | 1
Total
SERIE 5- contrôle d'accès
501 | Fourniture et pose d'un terminal de contrôle d'accès type ‘proximité haute sécurité ' par badge et code | U | 1
502 | Installation et mise en service | E | 1
Total
SERIE 6- Système audio-visuel
601 | Fourniture et pose d'unité de contrôle , Option Plug-and-Play | U | 1
602 | Fourniture et pose de poste de discussion (Microphone) | U | 5
603 | Fourniture et pose de table de mixage | U | 1
604 | Fourniture et pose de haut parleur | U | 4
605 | Fourniture et pose de vidéo projecteur | U | 1
606 | Installation , travaux et mise en place | E | 1
Total
TOTAL HT
Taxe 20%
Total TTC
Fait à ……………………………….Le…………………………………..
(Signature et cachet du concurrent)